|  | COMUNE DI {comuneMaiuscolo} PROVINCIA DI {provinciaMaiuscolo} {operaMaiuscolo} {denominazione} |
| --- | --- |
| Datore di lavoro {datoreLavoro} RSPP {rspp} Medico Competente {medicoCompetente} RLS {#rls} {.} {/rls} |  |

| FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA |  | Elaborato | Scala |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |

| Oggetto: Documento di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al rumore (D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo VIII, capo II) Periodo di riferimento: {periodoRiferimento} |  |  |  | Integrazione | {integrazioneTesto} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data emissione | {dataEmissioneTesto} |
|  |  |  |  | Redatto | {redatto} |
|  | ELABORATO DA/PROGETTISTA: {studioDescrizione} | Gruppo di lavoro {#gruppoLavoro} {.} {/gruppoLavoro} |  | Verificato | {verificato} |
|  |  |  |  | Approvato | {approvato} |

| REV | DATA | DESCRIZIONE | COLLABORAZ. | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#revisioniCopertina}{rev} | {data} | {descrizione} | {collaborazione} | {redatto} | {verificato} | {approvato}{/revisioniCopertina} |  |
| FILE NAME: {nomeFile} |  |  |  |  |  |  | MOD 07 TTD.W |
|  |  |  |  |  |  |  | REV {revisioneCodice} |

Indice

1	Introduzione	2

2	Metodologia di valutazione	3

3	Acquisizione dati	4

3.1	Ciclo di lavoro	4

3.2 Mansioni	5

3.3	Macchine e attrezzature	6

3.4 Dispositivi di protezione individuale	7

4	Caratteristiche e rilevazione del rumore	9

4.1	Caratteristiche del rumore	9

4.1.1	Verifica della presenza di componenti impulsive	9

4.2	Rilevazione del rumore	9

4.3	Zonizzazione del rumore	13

5	Valutazione dei dispositivi di protezione individuale dell’udito	14

5.1	Attenuazione reale dei DPI	14

6	Adeguatezza dei DPIu	16

6.1	Efficacia dei DPIu	21

7	Valutazione dell’incertezza	22

7.1	Valutazione dell’incertezza sul livello sonoro continuo ponderato A	22

7.2	Valutazione dell’incertezza sul livello di esposizione	23

7.3	Valutazione dell’incertezza sul livello sonoro di picco	23

8	Interazioni del rumore	25

8.1	Interazione rumore-sostanze ototossiche e rumore-vibrazioni	25

8.2	Interazione fra rumore e segnali di avvertimento	25

9	Elaborazione dei dati	27

10	Conclusioni	1

11	Piano di contenimento dei rischi	4

INDICE DELLE REVISIONI E DELLE INTEGRAZIONI	6

ALLEGATO 1 – Tabelle riassuntive dei valori di esposizione personale al rumore

ALLEGATO 2 – Rilievi fonometrici

ALLEGATO 3 – Elenco lavoratori per mansione

# Introduzione

{intro1}

{intro2}

L’indagine è stata condotta sulla base dei riferimenti normativi imposti dal titolo VIII – capo II del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

{testoEsecutore}

I risultati ottenuti hanno validità relativamente allo stato di avanzamento dei lavori al momento dell’indagine; eventuali modifiche successive relative all’organizzazione del lavoro, ai metodi e alle macchine utilizzate, dovranno essere valutati e integrati.

I risultati del presente documento e i metodi di valutazione verranno visionati dal medico competente e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e verranno inviati al Coordinatore in fase di esecuzione.

# Metodologia di valutazione

Al fine di effettuare la valutazione del rischio si è proceduto gradualmente secondo i seguenti punti:

- Acquisizione dati.

- Caratterizzazione del rumore.

- Rilevazione del rumore.

- Verifica della presenza di componenti impulsive di rumore.

{#haZonizzazione}

- Zonizzazione del rumore in galleria.

{/haZonizzazione}

- Valutazione dei dispositivi di protezione per l’udito.

- Calcolo del livello di esposizione.

- Calcolo del livello di esposizione a DPIu usati.

- Valutazione dell’incertezza.

- Interazione rumore-sostanze ototossiche e rumore-vibrazioni.

- Interazione tra rumore e segnali di avvertimento.

# Acquisizione dati

La direzione di cantiere ha fornito le informazioni relative al tipo e durata delle varie fasi lavorative (attraverso un documento di sintesi del numero totale dei cicli di lavoro e dei giorni di lavoro effettivi), alle mansioni e ai dispositivi di protezione individuale per l’udito (DPIu) messi a disposizione dei lavoratori, oltre che i tempi medi necessari per il calcolo dell’esposizione (Allegato 1).

In particolare la Direzione di Cantiere ha fornito le informazioni relative a:

- macchine e attrezzature utilizzate;

- DPI messi a disposizione dei lavoratori;

## Ciclo di lavoro

{#cicloBlocchi}

{testo}

{#punti}

- {.}

{/punti}

{/cicloBlocchi}

## 3.2 Mansioni

Al fine di valutare il rischio di esposizione, i lavoratori sono stati classificati in gruppi o mansioni omogenei per attività e quindi per esposizione.

Nella tabella sono state riportate:

- le mansioni principali (utilizzate come gruppi omogenei per la valutazione);

- le mansioni secondarie;

- una sintesi del tipo di attività.

Tabella {tabMansioni}. Mansioni e gruppi omogenei.

| N° | Gruppo o mansione principale | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| {#mansioni}{numero} | {nome} | {attivita}{/mansioni} |

## 3.3 Macchine e attrezzature

L’utilizzo di alcune macchine e attrezzature costituisce un elemento di pericolo per l’esposizione al rumore. Si fornisce di seguito un elenco delle principali macchine e attrezzature utilizzate in cantiere al momento delle indagini, le quali possono avere una relazione con l’esposizione al rumore.

Tabella {tabMacchine}. Principali mezzi presenti e utilizzati in cantiere.

| Tipologia | Marca e modello | Trazione/Alimentazione |
| --- | --- | --- |
| {#macchine}{tipologia} | {marcaModello} | {alimentazione}{/macchine} |

## 3.4 Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale dell’udito messi a disposizione dei lavoratori del cantiere {denominazione} e utilizzati per ridurre l’esposizione al rumore sono:

{#dpi}

{nome}

I valori di attenuazione dichiarati dal costruttore sono:

H = {h} dB

M = {m} dB

L = {l} dB

dove:

H è il valore di attenuazione di alta frequenza

M è il valore di attenuazione di media frequenza

L è il valore di attenuazione di bassa frequenza

{#haOttave}

I valori medi di attenuazione alle varie frequenze dichiarati dal costruttore sono:

| Frequenze (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attenuazione media | {om125} | {om250} | {om500} | {om1000} | {om2000} | {om4000} | {om8000} |
| Deviazione standard | {od125} | {od250} | {od500} | {od1000} | {od2000} | {od4000} | {od8000} |

{/haOttave}

{/dpi}

# Caratteristiche e rilevazione del rumore

## Caratteristiche del rumore

Sulla base delle informazioni acquisite e dei sopralluoghi effettuati in cantiere per verificare ambiente e metodi di lavoro e dell’esperienza di rilievi di rumore effettuati in cantieri simili, è stato possibile caratterizzare il rumore cui sono esposti i lavoratori operanti sulla TBM1 e sul piazzale antistante.

### Verifica della presenza di componenti impulsive

{testoImpulsivi}

{#haImpulsivi}

| Zona di misura | Componente impulsiva | Lpeak [dB(C)] |
| --- | --- | --- |
| {#impulsivi}{zona} | {componente} | {lpeak}{/impulsivi} |

{/haImpulsivi}

## Rilevazione del rumore

Una volta definiti ambiente e metodo di lavoro e caratterizzato il tipo di rumore cui sono esposti i lavoratori è stata scelta la modalità di esecuzione delle misure che si è ritenuta maggiormente adeguata ai fini del calcolo dell’esposizione dei lavoratori.

Le misure sono state eseguite sugli addetti durante le varie attività lavorative del cantiere in esame.

I rilievi fonometrici sono di tipo ambientale e sono stati effettuati sia durante l’uso specifico dei macchinari, sia durante le fasi di attesa e assistenza (rumore di fondo).

Per ogni postazione di lavoro sono state eseguite più rilevazioni fonometriche. Il valore (Leq) preso in considerazione, ai fini della determinazione dell’esposizione, è stato sempre quello più elevato. Lo strumento è stato calibrato prima e dopo ogni rilevazione fonometrica.

La scelta della scala di ponderazione “A” è dovuta al fatto che meglio delle altre rappresenta la risposta fisiologica dell’orecchio al rumore e, pertanto, è la più utilizzata nei criteri di valutazione del rischio.

Le misure sono state eseguite posizionando il microfono dello strumento all’altezza dell’orecchio dell’operatore nella posizione normalmente occupata da esso, a circa 0,10 m di distanza0,1 metri. Il microfono è stato orientato nella stessa direzione dello sguardo del lavoratore durante l’esecuzione dell’attività.

Le rilevazioni di livello equivalente continuo sono state eseguite con una durata di tempo sufficientemente lunga da poter ritenere ragionevolmente corretto il risultato ottenuto in relazione alla modalità di campionamento scelta; le letture sono state effettuate quando l’indicatore digitale dello strumento non subiva variazioni significative.

{testoStrumenti}

Il fonometro, il microfono, il preamplificatore ed il calibratore sono tarati da laboratori accreditati ACCREDIA (centri LAT) con periodicità biennale.

Tabella {tabTaratura}. Taratura degli strumenti.

| Strumento | Costruttore | Modello | Matricola | Data taratura | N° Certificato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#tarature}{componente} | {costruttore} | {modello} | {matricola} | {dataTaratura} | {certificato}{/tarature} |

Tabella {tabFasi}. Fasi di lavoro monitorate.

| Fasi lavorative principali | Postazione di misura |
| --- | --- |
| {#fasiMonitorate}{fase} | {postazione}{/fasiMonitorate} |

{#haDatiStorici}

Per le misure che non è stato possibile effettuare nel corso di questa campagna di monitoraggi sono stati utilizzati dati ottenuti nel corso di campagne di misura precedenti, in cantieri simili durante lo svolgimento della medesima attività lavorativa e in condizioni lavorative ed ambientali il più possibile simili alla condizione in esame. Nelle tabelle dell’Allegato 1 tali fasi sono contrassegnate con *.

{/haDatiStorici}

{#haZonizzazione}

## Zonizzazione del rumore

{testoZonizzazione}

{/haZonizzazione}

# Valutazione dei dispositivi di protezione individuale dell’udito

Sulla base delle informazioni fornite dalla direzione di cantiere riguardo alle caratteristiche dei DPIu messi a disposizione dei lavoratori è stata verificata:

- l’attenuazione reale dei DPIu

- l’adeguatezza o efficienza dei DPIu

## Attenuazione reale dei DPI

Per tener conto della perdita di attenuazione dovuta ai numerosi elementi che, in campo, riducono l’attenuazione dei DPI rispetto a quella misurata in laboratorio e dichiarata dal costruttore, i valori di attenuazione dichiarati vengono moltiplicati per un coefficiente β che dipende dal tipo di dispositivo (UNI 9432:2011): 0,5 per gli inserti auricolari, 0,75 per le cuffie.

{#dpi}

|  | Attenuazione dichiarata {nome} [dB] | Coefficiente β {tipoPlurale} | Attenuazione reale {nome} [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| H | {h} | {beta} | {hr} |
| M | {m} |  | {mr} |
| L | {l} |  | {lr} |

{/dpi}

## Adeguatezza dei DPIu

Per tutte le attività durante le quali è stato riscontrato un livello continuo equivalente del rumore superiore ad 80 dB(A) o un valore di picco superiore a 135 dB(C), è stato verificato che l’uso dei DPIu, tenuto conto della loro attenuazione reale, sia in grado di riportare il livello di rumore al di sotto di tali valori. In funzione del livello sonoro ottenuto considerando l’attenuazione reale dei DPIu, è possibile determinare il livello di protezione secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella {tabUni}. Prospetto C.5 della norma UNI 9432:2011.

| Livello sonoro continuo equivalente calcolato tenendo conto del dispositivo di protezione auricolare [dB(A)] | Livello di protezione |
| --- | --- |
| maggiore di 80 | Insufficiente |
| da 75 a 80 | Accettabile |
| da 70 a 75 | Buona |
| da 65 a 70 | Accettabile |
| minore di 65 | Troppo alta |

Un dispositivo è considerato adeguato o efficiente quando permette di ottenere un livello di protezione buona o accettabile sulle lavorazioni sulle quali è stato misurato un livello sonoro superiore agli 80 dB(A). La stima è stata effettuata anche rispetto ai segnali di avvertimento presenti in cantiere con lo scopo, in questo caso, di verificare, soprattutto, che il livello di protezione non sia troppo alto.

L’adeguatezza o efficienza dei DPI è stata valutata anche in relazione alla condizione per cui i valori di picco superiori ai 135 dB(C) vengano riportati, con l’utilizzo dei DPI, al di sotto di tale valore.

{#verificheDpi}

Tabella {numeroTabella}. Verifica dell’adeguatezza di {nome}.

| FASE LAVORATIVA | POSTAZIONE DI MISURA | Leq [dB(A)] | L'eq [dB(A)] a DPIu indossati | VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL DPIu | MANSIONI ESPOSTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#righe}{fase} | {postazione} | {laeq} | {livelloConDpi} | {esito} | {mansioni}{/righe} |

{/verificheDpi}

L’analisi delle misure fonometriche condotte nelle diverse fasi lavorative del cantiere ha permesso di valutare l’effettiva efficacia dei DPI per l’udito, fornendo elementi oggettivi per orientare le scelte aziendali in materia di prevenzione del rischio rumore.

{conclusioneDpi}

In conclusione, i DPI testati possono essere considerati idonei per l’uso nel cantiere, a patto di:

- Identificare le situazioni a maggior rischio e adottare misure aggiuntive laddove necessario.

- Formare i lavoratori sull’uso corretto e sull’importanza della tenuta dei dispositivi.

- Aggiornare la valutazione in caso di modifiche significative alle condizioni di lavoro.

Si conferma pertanto che l’approccio adottato — basato sul criterio di portare i livelli sonori al di sotto della soglia di 80 dB(A) per esposizioni di lunga durata — è ragionevole e conforme alla normativa di riferimento, pur nella consapevolezza della variabilità intrinseca degli ambienti di cantiere.

## Efficacia dei DPIu

{efficaciaDpi1}

{efficaciaDpi2}

L’impresa ha adottato una serie di misure organizzative al fine di mantenere efficaci i DPIu messi a disposizione dei lavoratori. In particolare:

- Nei corsi di formazione che l’impresa effettua sui neoassunti e, periodicamente, su tutti i lavoratori, vengono date istruzioni sul corretto utilizzo dei DPIu e sulle fasi lavorative maggiormente a rischio durante le quali vanno indossati;

- Nei corsi di formazione vengono date istruzioni sulla corretta manutenzione delle cuffie, in particolare su come ripulirle dalla polvere;

- Il magazzino è sempre fornito di un numero adeguato di cuffie ed inserti e i lavoratori che riscontrino anomalie o malfunzionamenti o rotture in particolare sulle proprie cuffie possono chiederne la sostituzione, tramite il servizio di prevenzione e protezione.

# Valutazione dell’incertezza

È stata effettuata una valutazione dell’incertezza:

- sul livello continuo ponderato A;

- sul livello di esposizione giornaliera o settimanale;

- sul livello sonoro di picco.

Tutti i calcoli sono stati effettuati secondo i criteri della norma UNI EN ISO 9612:2011– appendice C.

Il calcolo dell’incertezza sul livello di esposizione tiene conto anche del contributo dell’incertezza su ogni singola misura.

Le incertezze, calcolate sul livello di esposizione di tutte le mansioni e sul livello sonoro di picco, sono state messe in evidenza nelle tabelle di esposizione dei lavoratori e sono state utilizzate, in particolare, per quelle mansioni il cui livello di esposizione calcolato o il livello di picco sono al limite di due successive fasce di esposizione. In tali situazioni l’incertezza può essere determinante perché la mansione ricada nell’una o nell’altra fascia di esposizione. In questi casi la fascia di esposizione in cui si è fatta ricadere la mansione è stata sempre quella maggiormente gravosa.

## Valutazione dell’incertezza sul livello sonoro continuo ponderato A

L’incertezza sul livello sonoro continuo equivalente, u (LAeq, Tp) è il risultato dell’opportuna combinazione di 3 contributi:

- l’incertezza da campionamento (ua)

- l’incertezza da posizionamento dello strumento (uL)

- l’incertezza strumentale (us)

In particolare:

u (LAeq, Tp) = (ua2+ uL2+ us2)1/2

Per il rumore presente nell’ambiente di lavoro (rumore fluttuante) e per la modalità di campionamento scelta (1 misura per ogni sottofase lavorativa), l’incertezza da campionamento è stata posta uguale a 0.

L’incertezza da posizionamento dello strumento è stata stimata pari a {uPosizionamento} dB.

L’incertezza strumentale sul rilievo dei livelli sonori continui è stata assunta pari a {uStrumento} dB (fonometro di classe 1, UNI EN ISO 9612:2011 prospetto C.5).

Pertanto l’incertezza sul livello sonoro continuo equivalente, per tutte le misure effettuate, avendo posto ua = 0, è pari a {uLaeq} dB.

## Valutazione dell’incertezza sul livello di esposizione

L’incertezza sul livello di esposizione giornaliero o settimanale è il risultato dell’opportuna combinazione di diversi contributi.

In particolare, nel calcolo dell’incertezza sul livello di esposizione si è tenuto conto dell’incertezza su tutti i livelli continui equivalenti misurati, del numero di periodi acusticamente omogenei in cui è stata suddivisa la giornata lavorativa di ciascuna mansione e della loro durata: u²(LEX,8h) = Σ cm² · (uL² + us²) + uc², dove cm = (Tm/T0) · 10^((LAeq,m − LEX,8h)/10) è il coefficiente di sensibilità del periodo m e uc = {uComune} dB è il contributo comune a tutti i periodi.

## Valutazione dell’incertezza sul livello sonoro di picco

L’incertezza sul livello sonoro di picco è data dal contributo di diverse incertezze:

- incertezza da campionamento (ua, picco)

- incertezza da posizionamento dello strumento (uL, picco)

- incertezza strumentale (us, picco)

- incertezza legata alla eventuale presenza di protettori auricolari (uD, picco)

L’incertezza da campionamento è impossibile da calcolare, allo stato delle conoscenze attuali, e pertanto viene trascurata nel calcolo.

L’incertezza legata alla eventuale presenza di protettori auricolari non viene considerata in questo calcolo e la si prende in considerazione solo qualora ci sia la necessità di calcolare l’attenuazione, sul livello sonoro di picco, del dispositivo di protezione utilizzato dal lavoratore.

Con queste semplificazioni l’incertezza sul livello sonoro di picco viene calcolata con l’espressione

u (Lpicco, C) = (u2L, picco+ u2s, picco)1/2

L’incertezza da posizionamento dello strumento è stimata, anche per i livelli di picco, come per i livelli sonori equivalenti, uguale ad 1 dB.

L’incertezza strumentale sul rilievo dei livelli sonori di picco, in relazione al tipo di strumento utilizzato per effettuare le misure, è stata posta pari a 1.2 dB.

Pertanto l’incertezza sul livello sonoro di picco, per tutte le misure effettuate, avendo trascurato nel calcolo ua, picco e uD, picco è sempre pari a 1.5 dB.

# Interazioni del rumore

## Interazione rumore-sostanze ototossiche e rumore-vibrazioni

Al fine di fornire elementi utili per la salvaguardia dei lavoratori dagli effetti che possono derivare dall’interazione dell’esposizione a rumore e sostanze ototossiche e rumore e vibrazioni, per ogni mansione è stata messa in evidenza l’esposizione o meno a sostanze ototossiche ed alle vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) e al corpo intero (WBV).

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi ai livelli di esposizione si rimanda alle relative valutazioni specifiche di rischio vibrazioni e di rischio chimico.

## Interazione fra rumore e segnali di avvertimento

{#haSegnali}

Durante la campagna di monitoraggio sono state effettuate delle misure di rumore finalizzate allo studio delle interazioni tra rumore e segnali di avvertimento al fine di verificare che tali rumori (in particolare il cicalino della retromarcia dei mezzi) siano riconoscibili dai lavoratori durante le principali fasi lavorative e situazioni maggiormente rumorose.

I segnali acustici di pericolo sono chiaramente udibili se i loro livelli di pressione acustica ponderata (A) sono maggiori del livello di pressione acustica del rumore ambiente di almeno 15 dB e il livello di pressione acustica ponderato (A) del segnale è uguale o maggiore di 65 dB.

Questa condizione è generalmente sufficiente ma non sempre necessaria per un riconoscimento sicuro. Per garantire l’udibilità del segnale di avvertimento può essere sufficiente che esista almeno una banda di ottave, nel campo di frequenza compreso tra i 300 e i 3000 Hz, in cui il livello di pressione acustica del segnale di avvertimento supera il livello di pressione acustica ambientale di almeno 10 dB.

Pertanto, sulle misure eseguite sui cicalini di retromarcia dei mezzi indicati e sul rumore ambiente durante le fasi più rumorose è stato verificato che almeno una delle due condizioni suddette fosse verificata.

{#segnali}

Durante la fase di {fase} è stata misurata l’interazione tra il rumore di fondo e il segnale di avvertimento {sorgente}:

- livello di rumore ambiente: {ambiente} dB(A);

- livello del segnale di avvertimento: {segnale} dB(A).

{esito}

{/segnali}

{/haSegnali}

{^haSegnali}

Nel corso della campagna non sono state eseguite misure specifiche sui segnali acustici di avvertimento: la loro udibilità nelle fasi più rumorose (in particolare dei cicalini di retromarcia dei mezzi) dovrà essere verificata dal datore di lavoro.

{/haSegnali}

# Elaborazione dei dati

I livelli di esposizione personale al rumore sono stati determinati elaborando i risultati delle misure fonometriche effettuate durante le principali fasi lavorative svolte in galleria e nelle aree esterne di cantiere.

Per ciascuna mansione sono stati individuati i periodi acusticamente omogenei, ai quali sono stati associati:

- il livello equivalente continuo ponderato A (LAeq);

- la durata della fase lavorativa;

- l'eventuale livello sonoro di picco (Lpeak,C).

L'esposizione personale giornaliera (LEX,8h) è stata calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalla UNI EN ISO 9612:2011, normalizzando il livello di esposizione ad una giornata lavorativa di riferimento pari a 8 ore.

L'elaborazione ha inoltre considerato:

- i tempi medi di permanenza nelle diverse attività forniti dalla Direzione di Cantiere;

- i livelli sonori maggiormente rappresentativi delle lavorazioni;

- le incertezze di misura illustrate nel capitolo 7;

- i livelli di picco rilevati durante la campagna di monitoraggio.

Per ogni gruppo omogeneo di lavoratori sono stati riportati negli allegati:

- il livello di esposizione giornaliera LEX,8h;

- il livello massimo di picco Lpeak,C;

- l'incertezza associata alla valutazione;

- la fascia di rischio prevista dall'art. 189 del D.Lgs. 81/08;

l'eventuale contemporanea esposizione a vibrazioni HAV, WBV e a sostanze ototossiche.

L'insieme di tali informazioni costituisce la base per la definizione delle misure di prevenzione e protezione riportate nel capitolo 11.

Tabella {tabEsposizioni}. Valori di esposizione del personale del cantiere.

| Mansione | LEX [dB(A)] | Pressione acustica di picco [dB(C)] | Esposizione a vibrazioni | Esposizione a sostanze ototossiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#esposizioni}{nome} | {lex} ± {u} | {picco} | {vibrazioni} | {ototossiche}{/esposizioni} |

# Conclusioni

I valori di esposizione personale si distribuiscono, in base alle definizioni dell’art. 189 del titolo VIII – capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., su 3 fasce di esposizione:

  - LEX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 dB(C);

  - 80 dB(A) ≤ LEX,8h < 85 dB(A) oppure 135 dB(C) ≤ ppeak < 137 dB(C);

  - LEX,8h ≥ 85 dB(A) oppure ppeak ≥ 137 dB(C).

In base ai risultati fonometrici ottenuti dovranno essere adottate le opportune soluzioni in base agli adempimenti legislativi specifici per ogni fascia di rumore.

{conclusioneDpiBreve}

In particolare:

1ª fascia – LEX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 dB(C)

Per questa fascia di esposizione il titolo VIII – capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non prevede che si debbano adottare particolari comportamenti tecnici preventivi, in quanto al momento non sembrano sussistere specifici rischi.

L’avvicinamento al valore di 80 dB(A) costituisce comunque un livello di attenzione.

Di seguito vengono elencate le mansioni appartenenti a questa fascia:

{#fascia1}

- {.}

{/fascia1}

{^fascia1}

- Nessuna mansione appartiene a questa fascia.

{/fascia1}

2ª fascia – 80 dB(A) ≤ LEX,8h < 85 dB(A) oppure 135 dB(C) ≤ ppeak < 137 dB(C)

Per quanto riguarda la 2° fascia di esposizione il datore di lavoro in funzione delle variazioni di personale e di mansione dovrà:

- mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- informare e formare i lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore (art. 195, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Di seguito vengono elencate le mansioni appartenenti a questa fascia:

{#fascia2}

- {.}

{/fascia2}

{^fascia2}

- Nessuna mansione appartiene a questa fascia.

{/fascia2}

3ª fascia – LEX,8h ≥ 85 dB(A) oppure ppeak ≥ 137 dB(C)

Per i lavoratori la cui esposizione al rumore li fa ricadere nella 3ª fascia di esposizione il Datore di Lavoro dovrà:

- elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore (art. 192, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), considerando in particolare le misure di cui all’art. 192, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

- esigere che i lavoratori indossino i dispositivi di protezione individuali dell’udito (art. 193, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Di seguito vengono elencate le mansioni appartenenti a questa fascia:

{#fascia3}

- {.}

{/fascia3}

{^fascia3}

- Nessuna mansione appartiene a questa fascia.

{/fascia3}

- {testoLimite}

# Piano di contenimento dei rischi

Programma di miglioramento (art. 192, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

{pianoIntro}

{#pianoPunti}

{numero}. {testo}

{/pianoPunti}

INDICE DELLE REVISIONI E DELLE INTEGRAZIONI

| Rev | Integr. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#revisioni}{rev} | {integrazione} | {data} | {descrizione} | {redatto} | {verificato} | {approvato}{/revisioni} |

ALLEGATO 1

Tabelle dei valori di esposizione personale dei lavoratori al rumore

{#tav}

TAV. {numero} – {nomeMaiuscolo}

| Tempo di esposizione in min. | Fase lavorativa | Macchine utilizzate | Leq dB(A) | ppeak dB(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#periodi}{minuti} | {fase} | {macchine} | {laeq} | {lpeak} |
|  | Postazione: {postazione}{/periodi} |  |  |  |
| LEX,8h (livello di esposizione giornaliero) |  |  | {lex} ± {u} |  |
| ppeakmax |  |  |  | {picco} |

{#nonUltima}
{/nonUltima}

{/tav}

ALLEGATO 2

RILIEVI FONOMETRICI

| OPERA: {operaMaiuscolo} – CANTIERE: {cantiereRilievi} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misure del periodo: {periodoRiferimento} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. | Fasi lavorative | Postazione di misura | Tempo di Misura [min] | Leq [dB(A)] | Leq [dB(c)] | Lpeak [dB(C)] | Macchine utilizzate | Note |
| {#rilievi}{codice} | {fase} | {postazione} | {tempo} | {laeq} | {lceq} | {lpeak} | {macchine} | {note}{/rilievi} |

ALLEGATO 3

ELENCO DEI LAVORATORI PER MANSIONE

(a cura dell’impresa)