|  | COMUNE DI {comuneMaiuscolo} PROVINCIA DI {provinciaMaiuscolo} {operaMaiuscolo} {denominazione} – {ambitoOggetto} |
| --- | --- |
| Datore di lavoro {datoreLavoro} RSPP {rspp} Medico competente {medicoCompetente} RLS {#rls} {.} {/rls} |  |

| FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA |  | Elaborato | Scala |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |

| Oggetto: Documento di valutazione del rischio da fattori microclimatici negli ambienti di lavoro – {ambitoOggetto} (D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo II, capo I) |  |  |  | Integrazione | {integrazioneTesto} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {stagioneTesto} |  |  |  | Data | {dataEmissioneTesto} |
|  | ELABORATO DA/PROGETTISTA: {studioDescrizione} | Gruppo di lavoro {#gruppoLavoro} {.} {/gruppoLavoro} |  | Redatto | {redatto} |
|  |  |  |  | Verificato | {verificato} |
|  |  |  |  | Approvato | {approvato} |

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | COLLABORAZ. | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#revisioniCopertina}{rev} | {data} | {descrizione} | {collaborazione} | {redatto} | {verificato} | {approvato}{/revisioniCopertina} |  |
| FILE NAME: {nomeFile} |  |  |  |  |  |  | MOD 07 TTD.W |
|  |  |  |  |  |  |  | REV {revisioneCodice} |

INDICE

1. Introduzione	1

2. Definizioni	2

2.1 Carico calorico	2

2.2 Ambiente termico	3

2.2.1 Ambienti caldi	3

2.2.2 Ambienti moderati	5

2.2.3 Ambienti freddi	7

3. Normativa e limiti di riferimento	9

4. Metodologia	10

4.1 Acquisizione informazioni	10

4.2 Individuazione dei parametri microclimatici da utilizzare per la valutazione	10

4.3 Campionamenti	11

4.4 Strumentazione utilizzata	11

4.5 Elaborazione dati	11

4.6 Conclusioni	11

5	Acquisizione dati	12

5.1 Aspetti organizzativi	12

5.2 Mansioni	13

5.3 Dati identificativi del medico competente	20

5.4	Dati identificativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	20

5.7	Dati identificativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	20

5.6 Condizioni operative di lavoro	21

5.7 Misure preventive adottate	25

5.8	Ventilazione in galleria	25

6. Dati utilizzati per la valutazione	26

7. Definizione dell’ambiente termico di lavoro	27

8. Elaborazione dati	28

9. Confronto con i limiti di riferimento	31

10. Conclusioni	33

11. Piano di contenimento dei rischi	34

ALLEGATO 1 - Elenco dei lavoratori per mansione (a cura dell’impresa)

{allegato2Indice}

# 1. Introduzione

{#intro}

{.}

{/intro}

I sopralluoghi, la raccolta dei dati e l’elaborazione delle informazioni sono stati effettuati dalla {studioEsecutore}.

{testoAllegato}

I risultati del presente documento e i metodi di valutazione verranno visionati dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e verranno inviati al Coordinatore in fase di esecuzione.

# 2. Definizioni

## 2.1 Carico calorico

Il corpo umano è un sistema che opera in modo ottimale quando la temperatura interna si mantiene all’interno di un determinato intervallo di variabilità. Il mantenimento di tali limiti è volto sia a mantenere le condizioni di benessere, sia a tutelare la salute del lavoratore. Per la valutazione del carico calorico indispensabile al mantenimento dell’omeotermia è necessario misurare i fattori ambientali correlati con la temperatura corporea interna e con le altre risposte fisiologiche al calore. Sulla base della letteratura scientifica disponibile, le tecniche attualmente più accreditate per la valutazione del microclima risultano essere quelle basate sugli indici:

- PMV (voto medio previsto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti) per ambienti moderati;

- WBGT (indice di stress da caldo) per gli ambienti caldi;

- WCI (indice di stress da freddo) e IREQ (calcolo dell’isolamento dell’abbigliamento richiesto) per gli ambienti freddi;

Questi indici vengono utilizzati in funzione del tipo di ambiente termico e sono funzione di alcuni parametri ambientali rilevabili in sito:

- Va:		Velocità dell’aria

- Ta	:	Temperatura dell’aria (temperatura di bulbo secco)

- Urel:	Umidità relativa

- TUvn:	Temperatura di bulbo umido (a ventilazione naturale)

- TUvf:	Temperatura di bulbo umido (a ventilazione forzata)

- Tg:		Temperatura globo termometrica

- Tr:		Temperatura di rugiada

## 2.2 Ambiente termico

Gli ambienti termici vengono convenzionalmente distinti in:

- ambienti caldi;

- ambienti moderati;

- ambienti freddi

Sulla base di alcune osservazioni effettuate in sito è possibile stimare preventivamente il tipo di ambiente termico in cui si vanno ad effettuare le misure.

### 2.2.1 Ambienti caldi

Gli ambienti caldi sono caratterizzati dal fatto che impongono un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano al fine di diminuire il potenziale accumulo di calore nel corpo.

In concreto le caratteristiche fondamentali degli ambienti caldi sono:

- valori di temperatura operativa1 elevati in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta e del vestiario indossato dagli operatori, eventualmente accompagnati da alti valori di umidità relativa dell’aria, condizioni che richiedono un considerevole intervento del meccanismo di scambio termico per sudorazione al fine di conservare l’omeotermia;

- condizioni termo-igrometriche differenti da posizione a posizione di lavoro ed eventualmente anche entro la stessa posizione di lavoro;

- sensibile variabilità nel tempo delle condizioni;

- disuniformità del livello di impegno fisico richiesto e del vestiario indossato dagli operatori.

Per la valutazione del rischio in ambienti caldi viene generalmente utilizzato il criterio basato sul calcolo del WBGT.

Il parametro WBGT si calcola, rispettivamente per ambienti interni e per ambienti esterni, tramite la formula:

WBGTi = 0,7 tuvn + 0,3 tg (per ambienti interni)

WBGTe = 0,7 tuvn + 0,2 tg + 0,1 ta (per ambienti esterni)

In cui tuvn è la temperatura umida ventilazione naturale, tg è la temperatura globotermometrica; ta è la temperatura dell’aria.

I limiti di WBGT, in funzione del consumo metabolico2, sono riportati nella seguente tabella (1 MET=58 W/m2):

Tabella 1. WBGT limite in funzione del consumo metabolico

| Classe Metabolica | Metabolismo [Met] | WBGT LIMITE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Per soggetti acclimatati | Per soggetti non acclimatati |
| 1 | < 1,2 | 33 | 32 |
| 2 | da 1,2 a 2,2 | 30 | 29 |
| 3 | da 2,2 a 3,4 | 28 | 26 |
| 4 | da 3,4 a 4,5 | 25* - 26** | 22* - 23** |
| 5 | > 4,5 | 23* - 25** | 18* - 20** |

* Movimento dell’aria non percettibile

** Movimento dell’aria percettibile

Si considera acclimatato un individuo che possieda una tolleranza adeguata, dal punto di vista termico, alle condizioni di lavoro in esame, ottenuta per abitudinaria esposizione nell’ambiente ovvero mediante un processo graduale di acclimatamento (ISO 7243).

### 2.2.2 Ambienti moderati

Gli ambienti moderati vengono definiti dal grado di intervento del sistema di termoregolazione; in questo caso risulta facilmente realizzata la condizione di omeotermia del soggetto.

In concreto tali ambienti sono caratterizzati da:

- condizioni ambientali piuttosto omogenee e con ridotta variabilità giornaliera o stagionale;

- assenza di scambi termici localizzati fra soggetto ed ambiente che abbiano effetti rilevanti sul bilancio termico complessivo;

- attività fisica sostanzialmente analoga per i diversi soggetti;

- sostanziale uniformità del vestiario indossato dai diversi operatori;

- temperatura operativa compresa tra 10 e 30°C.

Per la caratterizzazione degli ambienti moderati viene normalmente utilizzato il criterio basato sul “benessere termico”, descritto sugli indici empirici [indici di Fanger] PMV (voto medio previsto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti).

Il valore di PMV esprime il giudizio medio di qualità termica relativo alle condizioni climatiche in esame e viene calcolato, in funzione dei valori rilevati sul campo, mediante formule complesse per le quali si rimanda alla bibliografia esistente.

Il PMV è espresso in una scala di sensazione termica a 7 punti (-3 = molto freddo, 0 = neutro, +3 = molto caldo). Il valore di PPD risulta direttamente legato al PMV attraverso la formula:

PPD = 100-95 exp [-(0,03353 PMV4 + 0,2179 PMV2)]

Il seguente grafico mostra l’andamento del valore di PPD precedentemente descritto.

Dal grafico si nota che esiste un valore minimo di PPD pari al 5% in corrispondenza di PMV=0. Essendo tecnicamente arduo mantenere un valore di PMV=0 in un unico ambiente, la norma tecnica di riferimento (UNI EN ISO 7730) propone come obbiettivo concreto la verifica che tali valori rimangano compresi nell’intervallo  - 0,5 < PMV < + 0,5  che consente il raggiungimento di un valore massimo di PPD=10%.

I limiti di applicabilità del metodo PMV-PPD sono (UNI EN ISO 7730):

- Isolamento termico del vestiario	Icl:  da 0 a 0,31 m2 0C/W (da 0 a 2 clo)

- Consumo metabolico 			M:  da 46 a 232 W/m2 (da 0,8 a 4 MET)

- Temperatura ambiente			Ta:  da 10 a 30 0C

- Temperatura media radiante		Tmr:  da 10 a 40 0C

- Velocità relativa all’aria			Var: da 0 a 1 m/s

### 2.2.3 Ambienti freddi

Gli ambienti freddi sono caratterizzati da condizioni che richiedono un sensibile intervento del sistema di termoregolazione umano per limitare la diminuzione della temperatura interna.

In concreto tali ambienti sono caratterizzati da:

- valori di temperatura operativa bassi (inferiori a 10 °C);

- contenuta variabilità spaziale e temporale delle condizioni termiche;

- attività fisica e tipologia del vestiario indossato abbastanza uniformi.

Non esistono allo stato attuale criteri di valutazione dello stress da freddo di ampia e affidabile applicabilità, tuttavia nella valutazione dei risultati si fa generalmente riferimento a 2 metodi:

- metodo dell’isolamento termico del vestiario richiesto (IREQ);

- metodo di valutazione basato sull’indice WCI.

1. Il metodo dell’isolamento termico del vestiario richiesto Ireq.

Tale metodo si basa sulla determinazione della resistenza termica del vestiario richiesta per mantenere l’intero organismo dell’individuo in condizioni di equilibrio termico. Vengono calcolati:

- Imin: resistenza termica del vestiario che contiene la riduzione di temperatura cutanea a 30°C;

- Ineu: valore ottimale di resistenza termica del vestiario che consente la neutralità termica;

- in caso di resistenza del vestiario minore di Ineu ma maggiore di Imin si ricorre alla DLE (durata limite di esposizione).

I valori vengono ottenuti da grafici semplificati in cui compaiono la temperatura operativa, il livello di dispendio metabolico e la resistenza termica (isolamento termico richiesto minimo).

2. Il metodo di valutazione basato sull’indice WCI

Il metodo di valutazione basato sull’indice WCI (Wind Chill Index) (proposta anche dall’ACGIH) permette di valutare gli ambienti dal punto di vista della loro capacità di provocare il raffreddamento dell’organismo con specifico riferimento ai distretti corporei (mani, gambe, testa) maggiormente suscettibili di raffreddamento locale. Il WCI [kcal/h m2] rappresenta la potenza termica perduta per unità di superficie da un cilindro paragonabile al distretto considerato a 33°C. I valori di WCI sono calcolati attraverso la seguente equazione:

WCI = 1,16 x (10.45 + 10 Va0.5 - Va)(33 - ta).

Con:

- Va  è la velocità dell’aria in m/s

- ta è la temperatura dell’aria in °C

I valori ottenuti vengono confrontati con gli effetti sull’organismo nella tabella di seguito riportata:

Tabella 2. Valori di riferimento

| WCI | Effetto |
| --- | --- |
| 400 | Sensazione di freddo con brividi continui |
| 800 | Sensazione di freddo con difficoltà di movimento |
| 1000 | Sensazione di freddo intenso |
| 1200 | Limite del rischio di congelamento rapido |
| 1400 | Congelamento dopo 20 min. di esposizione |
| 1600 | Congelamento dopo 15 min. di esposizione |
| 1800 | Congelamento dopo 10 min. di esposizione |
| 2000 | Congelamento dopo 8 min. di esposizione |
| 2200 | Congelamento dopo 4 min. di esposizione |
| 2400 | Congelamento dopo 1 min. di esposizione |

Gli effetti indicati si riferiscono a parti del corpo nude, direttamente esposte all’ambiente.

Questo metodo è utilizzabile esclusivamente in ambienti particolarmente severi: non si applica all’interno delle gallerie, mentre è applicabile all’aperto nelle giornate più fredde e ventose.

# 3. Normativa e limiti di riferimento

L’indagine è stata effettuata nell’ambito delle raccomandazioni ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), basate sul presupposto che la maggior parte dei lavoratori sia in grado di svolgere il proprio lavoro mantenendo una temperatura corporea interna compresa tra i 35,8 e i 37,2 °C (Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome); questo presupponendo che i lavoratori siano acclimatati, completamente vestiti e che assumano quantità adeguate di acqua e sali.

{#galleria}

Nella valutazione qualitativa degli ambienti termici sono stati presi in considerazione gli articoli 31 “Presa e velocità dell’aria di ventilazione”, 33 “Limitazione della temperatura in sotterraneo” e 61 “Velocità della corrente d’aria” del DPR 320/56.

{/galleria}

La valutazione dello stress in ambienti severi freddi viene effettuata mediante la procedura dell’“isolamento richiesto” (IREQ) descritta nella norma tecnica UNI EN ISO 11079, come indicato dalle linee guida del coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome.

Mentre per la valutazione quantitativa del confort microclimatico in ambienti moderati ci si basa sulla normativa tecnica UNI EN ISO 7730, riferendosi alle condizioni di confort globali mediante il calcolo dei due parametri PMV e PPD.

Infine la norma tecnica UNI EN ISO 7243 riguarda la valutazione dello stress termico negli ambienti severi caldi, mediante l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) che, una volta calcolato, viene confrontato con i limiti in funzione del dispendio metabolico dei lavoratori.

# 4. Metodologia

Un microclima confortevole è tale se la maggioranza degli individui si trova in una sensazione di “benessere termo-igrometrico”, o più semplicemente di “benessere termico”. Al fine di valutare la condizione dei lavoratori nell’ambiente di lavoro si è proceduto attraverso i seguenti punti successivi.

## 4.1 Acquisizione informazioni

Al fine di programmare l’indagine sono state considerate le caratteristiche generali dell’ambiente di lavoro, le mansioni, le fasi lavorative, la loro durata, le macchine e le attrezzature utilizzate ed il numero di operatori presenti durante ogni fase. Sono stati inoltre valutati il vestiario utilizzato e il dispendio metabolico tramite dati tabulati.

## 4.2 Individuazione dei parametri microclimatici da utilizzare per la valutazione

{testo42}

{#parametri42}

- {.}

{/parametri42}

## 4.3 {titolo43}

{testo43}

## 4.4 {titolo44}

{testo44}

{#strumenti}

- {.}

{/strumenti}

## 4.5 Elaborazione dati

I dati microclimatici sono stati analizzati ed in seguito elaborati per la valutazione degli indici più idonei sulla base dell’ambiente termico definito.

## 4.6 Conclusioni

I risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati sono stati confrontati con i limiti di riferimento al fine di poter stabilire se i lavoratori operano in una condizione di benessere termo-igrometrico o meno.

# 5	Acquisizione dati

## 5.1 Aspetti organizzativi

{#cicloBlocchi}

{testo}

{#punti}

- {.}

{/punti}

{/cicloBlocchi}

{#conAvanzamento}

{avanzamentoTesto}

Tempi medi delle operazioni per metro lineare di avanzamento.

| Fase lavorativa | Avanzamento con esplosivo – tempi per metro lineare (min) | Avanzamento con martellone – tempi per metro lineare (min) |
| --- | --- | --- |
| {#avanzamento}{fase} | {esplosivo} | {martellone}{/avanzamento} |

{#conProduzione}

{produzioneTesto}

{#produzione}

{.}

{/produzione}

{/conProduzione}

{/conAvanzamento}

## 5.2 Mansioni

I lavoratori sono stati classificati in gruppi o mansioni omogenei per attività e quindi per esposizione.

Nella tabella seguente sono riportate le mansioni considerate nella valutazione, con una sintesi delle attività svolte.

{didMansioni}

| Gruppi omogenei per la valutazione N° | Mansioni del gruppo | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| {#mansioni}{numero} | {nome} | {attivita}{/mansioni} |

## 5.3 Dati identificativi del medico competente

{medicoCompetente}

## 5.4 Dati identificativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

{rspp}

## 5.5 Dati identificativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

{#rls}

{.}

{/rls}

## 5.6 Condizioni operative di lavoro

Per la caratterizzazione delle condizioni microclimatiche è necessario conoscere l’isolamento termico del vestiario inteso come la resistenza termica conferita, misurata in clo, e il consumo metabolico, misurato in W/m2 e il cui valore può variare tra 0.8 e 4 MET funzione dell’attività svolta.

Isolamento termico del vestiario

{testoVestiario}

{#conVestiario}

{didVestiario}

| Abbigliamento indossato | Resistenza termica per singolo capo (clo) |  | Resistenza termica complessiva del vestiario (clo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#vestiario}{capo} | {clo} | {totale}{/vestiario} |  |

{/conVestiario}

Tuttavia i lavoratori dispongono di vestiario di diversa resistenza termica (giacche leggere, giacche con imbottitura, ecc.) tale per cui ogni lavoratore ha la possibilità di indossare il vestiario più adatto alla condizione operativa in cui si trova.

Dispendio metabolico

Basandosi su tabulati di letteratura le varie attività presentano un consumo metabolico che varia da 0.8 a 4 MET, ed è strettamente correlato all’attività lavorativa svolta dalla mansione. Tali valori saranno di seguito specificati e suddivisi per attività.

{didMet}

| Periodo di osservazione | Fase lavorativa | Mansione maggiormente esposte | Dispendio metabolico (MET) |
| --- | --- | --- | --- |
| {#lavorazioniMet}{periodo} | {fase} | {mansioni} | {met}{/lavorazioniMet} |

## 5.7 Misure preventive adottate

{#misure}

{.}

{/misure}

{#galleria}

## Ventilazione in galleria

L’aria ambiente all’interno della galleria è mantenuta respirabile, e quanto più possibile esente da inquinamenti, mediante l’impianto di ventilazione di tipo premente, atto ad eliminare o diluire, entro i limiti di tollerabilità, i gas, le polveri ed i vapori pericolosi o nocivi.

La velocità di riflusso dell’aria in galleria, che non deve risultare inferiore a 0,3 m/s, è contenuta in valori che, in funzione delle temperature dell’aria immessa, assicurino le migliori condizioni ambientali.

Ad ogni lavoratore è assicurato un minimo di 3 mc di aria fresca al minuto primo; per ogni kW impegnato nel sotterraneo, è assicurato un minimo di 4 mc di aria al minuto.

Per i particolari tecnici delle procedure e delle caratteristiche tecniche degli impianti si rimanda al Piano di Emergenza.

{/galleria}

# 6. Dati utilizzati per la valutazione

{#datiIntro}

{.}

{/datiIntro}

{#conRilievi}

{didRilievi}

| Fase lavorativa | Sigla e data del rilievo | Postazione | Tsecca °C | Vel.aria m/s | Umid.rel% | Tuvn °C | Trug °C | Tglobo°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#rilievi}{fase} | {sigla} | {postazione} | {ta} | {va} | {ur} | {tnw} | {trug} | {tg}{/rilievi} |

{/conRilievi}

{#esterni}

{didMeteo}

| Mese | T media (°C) | Valore min delle medie giornaliere (°C) | Valore max delle medie giornaliere (°C) | Urel media (%) | Va media (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#meteo}{mese} | {ta} | {taMin} | {taMax} | {ur} | {va}{/meteo} |

{/esterni}

# 7. Definizione dell’ambiente termico di lavoro

{#ambienteTermico}

{.}

{/ambienteTermico}

# 8. Elaborazione dati

{#elaborazione}

{.}

{/elaborazione}

{#pmvRilievi}

{didPmv}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Resist. Term. vest. (clo) | Disp. Metab. (MET) | PMV | PPD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#pmvRighe}{lavorazione} | {mansioni} | {clo} | {met} | {pmv} | {ppd}{/pmvRighe} |

{/pmvRilievi}

{#wbgtRilievi}

{didWbgt}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Ta | Tg | Tuvn | Disp. Metab. [MET] | WBGTi [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#wbgtRighe}{lavorazione} | {mansioni} | {ta} | {tg} | {tnw} | {met} | {wbgt}{/wbgtRighe} |

{/wbgtRilievi}

{#pmvMesi}

{didascalia}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Resist. Term.vest. (clo) | Disp. Metab. (MET) | PMV | PPD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#righe}{lavorazione} | {mansioni} | {clo} | {met} | {pmv} | {ppd}{/righe} |

{/pmvMesi}

{#noteElaborazione}

{.}

{/noteElaborazione}

{#picco}

{#piccoTesti}

{.}

{/piccoTesti}

{didPicco}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | WBGTe [°C] |
| --- | --- | --- |
| Tutte le attività in esterno | Tutte le mansioni che svolgono attività in esterno | {piccoWbgt} |

{/picco}

{#freddo}

{#freddoTesti}

{.}

{/freddoTesti}

{#peggiori}

- {.}

{/peggiori}

{testoIreq}

{didIreq}

| Mese | MET | IREQmin (clo) | IREQneu (clo) | Confronto (Icl = {cloTesto} clo) | DLE stimata (ore) | Mansioni coinvolte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ireqRighe}{mese} | {met} | {min} | {neu} | {confronto} | {dle} | {mansioni}{/ireqRighe} |

{testoWci}

{didWci}

| Mese | Ta | Va | WCI [kcal/(h·m²)] |
| --- | --- | --- | --- |
| {#wci}{mese} | {ta} | {va} | {wci}{/wci} |

{/freddo}

# 9. Confronto con i limiti di riferimento

I risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati vengono confrontati con i limiti di riferimento:

{#pmvRilievi}

{didConfrontoPmv}

| Lavorazione | Postazione | Mansioni coinvolte | PMV | Limiti di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PPD |  |
| {#confrontoPmv}{lavorazione} | {postazione} | {mansioni} | {pmv} | -0,5 < PMV < +0,5 |
|  |  |  | {ppd} | PPD < 10%{/confrontoPmv} |

{/pmvRilievi}

{#wbgtRilievi}

{didConfrontoWbgt}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Ta | Tg | Tuvn | Disp. Metab. [MET] | WBGTi [°C] | WBGTi limite (*) [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#wbgtRighe}{lavorazione} | {mansioni} | {ta} | {tg} | {tnw} | {met} | {wbgt} | {limite}{/wbgtRighe} |

{notaWbgt}

{/wbgtRilievi}

{#esterni}

{didConfrontoMesi}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Mese | PMV | PPD (%) | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#confrontoMesi}{lavorazione} | {mansioni} | {mese} | {pmv} | {ppd} | {categoria}{/confrontoMesi} |

{didCategorie}

| Categoria |  | Intervallo PMV | Intervallo PPD |
| --- | --- | --- | --- |
| {#categorie}{categoria} | {nome} | {pmv} | {ppd}{/categorie} |

{#picco}

{didConfrontoPicco}

| Lavorazione | Mansioni coinvolte | Disp. Metab. [MET] | WBGTe | Limiti di riferimento WBGTe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Soggetti acclimatati | Soggetti non acclimatati |
| {#piccoRighe}{lavorazione} | {mansioni} | {met} | {wbgt} | {limiteAcc} | {limiteNon}{/piccoRighe} |

{notaWbgt}

{/picco}

{#freddo}

{didClassiIreq}

| Categoria |  | Classe di rischio | Misure |
| --- | --- | --- | --- |
| {#classiIreq}{confronto} | {classe} | {rischio} | {misure}{/classiIreq} |

{didConfrontoWci}

| Mese | WCI [kcal/(h·m²)] | Intervallo di riferimento | Effetto |
| --- | --- | --- | --- |
| {#wci}{mese} | {wci} | {intervallo} | {effetto}{/wci} |

{/freddo}

{/esterni}

# 10. Conclusioni

{#conclusioni}

{.}

{/conclusioni}

# 11. Piano di contenimento dei rischi

In base ai risultati ottenuti si suggerisce di:

{#piano}

- {testo}

{#sotto}

- {.}

{/sotto}

{/piano}

Allegato 1

ELENCO DEI LAVORATORI PER MANSIONE
(a cura dell’impresa)

CANTIERE {denominazioneMaiuscolo}

Allegato 2

{titoloAllegato2}

1 La temperatura operativa viene definita come la temperatura uniforme di un ambiente virtuale in cui il complesso degli scambi termici per convezione o irraggiamento tra il soggetto e l'ambiente virtuale e' pari alla somma degli scambi termici per convezione e irraggiamento fra soggetto e ambiente reale. In molti casi la TO può essere calcolata con sufficiente approssimazione come la media ponderata tra la temperatura media radiante e la temperatura dell'aria.

2 Il dispendio metabolico è l’entità della potenza, per unità di superficie corporea, trasformata nell’organismo da forma chimica a meccanica e termica (per l’esecuzione di operazioni fisiche); rappresenta il complesso delle reazioni chimiche e fisiche che avvengono in un organismo o in una sua parte. Il metabolismo è strettamente correlato all’attività lavorativa o al lavoro svolto da un soggetto. è misurata sia in W/m2 che in MET; i valori sono tabellati in letteratura (Holmer “evaluation of cold environments” 1994).

La Temperatura media radiante: è la temperatura media delle superfici che ci circondano e che si trovano ad una temperatura diversa da quella del nostro corpo. Viene definita come la temperatura media pesata delle temperature delle superfici che delimitano l’ambiente, incluso l’effetto dell’irraggiamento solare incidente. Influisce sugli scambi per irraggiamento.

Assieme alla temperatura dell’aria la Tmr è il fattore che influenza maggiormente la sensazione di calore perché la radiazione che cade sulla cute ne attiva gli stessi organi sensori.